## ESTACIONES
ID_ESTACION | COD_ESTACION | ESTACION | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTE | NORTE | ALTITUD | ZONA | INICIO_OPER | FIN_OPER
2 | CA-CC-01 | La Oroya | Junin | Yauli | La Oroya | 401757 | 8726374 | 3728 | 18L | 2018-01-01 | 2021-04-03
3 | CA-TO-01 | Torata | Moquegua | Mariscal Nieto | Torata | 305512 | 8111192 | 2516 | 19K | 2018-03-04 | 2021-04-03
4 | CA-TA-01 | Talara | Piura | Talara | Pariñas | 469239 | 9494220 | 2 | 17M | 2019-06-01 | 2019-07-10
5 | CA-SB-01 | Paragsha | Pasco | Pasco | Simon Bolivar | 361188 | 8819605 | 4258 | 18L | 2018-01-02 | 2021-04-03
6 | CA-VE-01 | Velille | Cuzco | Chumbivilcas | Velille | 189037 | 8394335 | 3768 | 19L | 2019-09-22 | 2021-04-03
7 | CA-CP-01 | Ccapacmarca | Cuzco | Chumbivilcas | Ccapacmarca | 823956 | 8449261 | 3600 | 18L | 2020-01-23 | 2021-04-03

## EQUIPOS
ID_EQUIPO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO
1 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR1000 | 25511 | SI
2 | Analizador automático de SO2 | Thermo Scientific | 43i | 825231928 | SI
3 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR1000 | 25512 | NO
4 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR6 | 2590 | SI
5 | Monitor automático de partículas | Thermo Scientific | TEOM 1405 | 1405A208321003 | SI
6 | Analizador automático de SO2 | Thermo Scientific | 450i | 1009241443 | NO
7 | Analizador automático de CO | Thermo Scientific | 48i | 1009241440 | NO
8 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR6 | 2590 | NO
9 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR1000 | 25509 | NO
10 | Monitor automático de partículas | Thermo Scientific | TEOM 1405 | 1405A208441003 | SI
11 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR1000 | 30822 | SI
12 | Monitor automático de partículas | Thermo Scientific | TEOM 1405 | 1405A208421003 | SI
13 | Estación meteorológica | Campbell Scientific | CR1000 | 30821 | SI
14 | Monitor automático de partículas | Grimm | EDM 180 | 8HG19095 | SI
Note on F12: COMPLETAR LOS DATOS CON JORGE

## EST_PAR
ID_EST_PAR | ID_ESTACION | COD_ESTACION | ESTACION | ID_PARAMETROS | PARAMETROS
1 | 2 | CA-CC-01 | La Oroya | MET | Meteorología
2 | 2 | CA-CC-01 | La Oroya | SO2 | SO2
3 | 3 | CA-TO-01 | Torata | MET | Meteorología
4 | 3 | CA-TO-01 | Torata | PM10 | PM10
5 | 4 | CA-TA-01 | Talara | SO2 | SO2
6 | 4 | CA-TA-01 | Talara | CO | CO
7 | 5 | CA-SB-01 | Paragsha | MET | Meteorología
8 | 5 | CA-SB-01 | Paragsha | PM10 | PM10
9 | 6 | CA-VE-01 | Velille | MET | Meteorología
10 | 6 | CA-VE-01 | Velille | PM10 | PM10
11 | 7 | CA-CP-01 | Ccapacmarca | PM10 | PM10
12 | 7 | CA-CP-01 | Ccapacmarca | PM25 | PM2.5
13 | 7 | CA-CP-01 | Ccapacmarca | MET | Meteorología

## VAR_EST
ID_PARAMETROS | PARAMETROS | VARIABLES | CA-CC-01 | CA-TO-01 | CA-TA-01 | CA-SB-01 | CA-VE-01 | CA-CP-01
SIS | Sistema | ID_ESTACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SIS | Sistema | FECHA_DATA_LOGGER_TIMESTAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | PBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | PP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | TEMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | WS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MET | Meteorología | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_CONC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_FLOW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_BYPASS_FLOW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_FREQUENCY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_NOISE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_FILTER_LOAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM10 | PM10 | PM10_ESTADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_BYPASS_FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_FREQUENCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_NOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_FILTER_LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PM25 | PM2.5 | PM25_ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SO2 | SO2 | SO2_CONC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_FLOW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_INTERNAL_TEMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_PMT_VOLTAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_CONV_TEMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_LAMP_INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SO2 | SO2 | SO2_ESTADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_LAMP_INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_INTERNAL_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_REACT_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_PMT_VOLTAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | H2S | H2S_ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_CONC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_FLOW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_INTERNAL_TEMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_MOTOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_VIAS_VOLTAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_CHAMBER_TEMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CO | CO | CO_ESTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_FLOW_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_FLOW_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_INT_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_INT_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_LAMP_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | O3 | O3_ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NO2_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_LAMP_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_CONV_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_CELL_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_HIGH_TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NO_ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO2 | NO2 | NOX_ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VARIABLES
VARIABLES | NVARIABLES | UNIDAD
ID_ESTACION | ID_ESTACION | NA
FECHA_DATA_LOGGER_TIMESTAMP | date | NA
PBAR | PBAR | mmHg
PP | PP | mm
TEMP | TEMP | °C
HR | HR | %
WS | ws | m/s
WD | wd | °
PM10_CONC | PM10_UGM3 | µg/m³
PM10_ESTADO | PM10_ESTADO | NA
PM10_FLOW | PM10_FLOW | L/min
PM10_BYPASS_FLOW | PM10_BYPASS_FLOW | L/min
PM10_FREQUENCY | PM10_FREQUENCY | Hz
PM10_NOISE | PM10_NOISE | dB
PM10_FILTER_LOAD | PM10_FILTER_LOAD | %
PM25_CONC | PM25_UGM3 | µg/m3
PM25_ESTADO | PM25_ESTADO | NA
PM25_FLOW | PM25_FLOW | NA
PM25_BYPASS_FLOW | PM25_BYPASS_FLOW | NA
PM25_FREQUENCY | PM25_FREQUENCY | NA
PM25_NOISE | PM25_NOISE | NA
PM25_FILTER_LOAD | PM25_FILTER_LOAD | NA
SO2_CONC | SO2_PPB | ppb
SO2_ESTADO | SO2_ESTADO | NA
SO2_FLOW | SO2_FLOW | L/min
SO2_INTERNAL_TEMP | SO2_INTERNAL_TEMP | °C
SO2_PMT_VOLTAGE | SO2_PMT_VOLTAGE | V
SO2_CONV_TEMP | SO2_CONV_TEMP | NA
SO2_LAMP_INT | SO2_LAMP_INT | %
H2S_CONC | H2S_PPB | ppb
H2S_ESTADO | H2S_ESTADO | NA
H2S_FLOW | H2S_FLOW | NA
H2S_LAMP_INT | H2S_LAMP_INT | NA
H2S_INTERNAL_TEMP | H2S_INTERNAL_TEMP | NA
H2S_REACT_TEMP | H2S_REACT_TEMP | NA
H2S_PMT_VOLTAGE | H2S_PMT_VOLTAGE | NA
CO_CONC | CO_PPB | ppb
CO_ESTADO | CO_ESTADO | NA
CO_FLOW | CO_FLOW | NA
CO_INTERNAL_TEMP | CO_INTERNAL_TEMP | NA
CO_MOTOR | CO_MOTOR | NA
CO_VIAS_VOLTAGE | CO_VIAS_VOLTAGE | NA
CO_CHAMBER_TEMP | CO_CHAMBER_TEMP | NA
O3_CONC | O3_PPB | ppb
O3_ESTADO | O3_ESTADO | NA
O3_FLOW_A | O3_FLOW_A | NA
O3_FLOW_B | O3_FLOW_B | NA
O3_INT_A | O3_INT_A | NA
O3_INT_B | O3_INT_B | NA
O3_LAMP_TEMP | O3_LAMP_TEMP | NA
NO2_CONC | NO2_PPB | ppb
NO_ESTADO | NO_ESTADO | NA
NOX_CONC | NOX_PPB | ppb
NOX_ESTADO | NOX_ESTADO | NA
NOX_FLOW | NOX_FLOW | NA
NOX_LAMP_TEMP | NOX_LAMP_TEMP | NA
NOX_CONV_TEMP | NOX_CONV_TEMP | NA
NOX_CELL_TEMP | NOX_CELL_TEMP | NA
NOX_HIGH_TEMP | NOX_HIGH_TEMP | NA

## RANGOS_FISICOS
PARAMETROS | NVARIABLES | L1 | L2 | L3 | L4
PM10 | PM10_UGM3 | 0 | 2 | 1000 | 1100
PM25 | PM25_UGM3 | 0 | 1 | 500 | 550
SO2 | SO2_PPB | 0 | 1 | 1038 | 3487
O3 | O3_PPB | 0 | 1 | 108 | 130
CO | CO_PPB | 0 | 0.5 | 10000 | 12000
NO2 | NO2_PPB | 0 | 1 | 125 | 150
H2S | H2S_PPB | 0 | 1 | 100 | 120
Meteorología | TEMP | -31.2 | -28 | 42 | 45
Meteorología | PBAR | 450 | 487.5 | 765 | 772.5
Meteorología | PP | 0 | 0 | 60 | 80
Meteorología | HR | 5 | 15 | 100 | 100
Meteorología | ws | 0 | 0 | 25.7 | 36
Meteorología | wd | 0 | 0 | 360 | 360
Note on F4: EDGARCACERES: (hasta 2020-03-26) 1142

## RANGOS_OPERATIVOS
MODELOS | PARAMETROS | NVARIABLES | UNIDAD | Linf | Lsup
TEOM 1405 | PM10 | PM10_FLOW | L/min | [2.7 | 3.3]
TEOM 1405 | PM10 | PM10_BYPASS_FLOW | L/min | [12.3 | 15]
TEOM 1405 | PM10 | PM10_FREQUENCY | Hz | [150 | 400]
TEOM 1405 | PM10 | PM10_NOISE | dB | [0 | 0.1[
TEOM 1405 | PM10 | PM10_FILTER_LOAD | % | [0 | 90[
43i | SO2 | SO2_FLOW | L/min | [0 | 2.5]
43i | SO2 | SO2_LAMP_INT | % | ]20 | 100]
43i | SO2 | SO2_INTERNAL_TEMP | °C | [8 | 47]
43i | SO2 | SO2_PMT_VOLTAGE | V | [-1200 | -500]

## PPB_A_UGM3
NVARIABLES | FACTOR
SO2_ppb | 2.62
CO_ppb | 1.15
O3_ppb | 1.96

## PASE_1MIN_1H
NVARIABLES | OPERACION
PBAR | mean
PP | sum
TEMP | mean
HR | mean
ws | mean
wd | mean
PM10_ugm3 | mean
PM10_ESTADO | mean
PM10_FLOW | mean
PM10_BYPASS_FLOW | mean
PM10_FREQUENCY | mean
PM10_NOISE | mean
PM10_FILTER_LOAD | mean
PM25_ugm3 | mean
PM25_ESTADO | mean
PM25_FLOW | mean
PM25_BYPASS_FLOW | mean
PM25_FREQUENCY | mean
PM25_NOISE | mean
PM25_FILTER_LOAD | mean
SO2_ppb | mean
SO2_ESTADO | mean
SO2_FLOW | mean
SO2_INTERNAL_TEMP | mean
SO2_PMT_VOLTAGE | mean
SO2_CONV_TEMP | mean
SO2_LAMP_INT | mean
H2S_ppb | mean
H2S_ESTADO | mean
H2S_FLOW | mean
H2S_LAMP_INT | mean
H2S_INTERNAL_TEMP | mean
H2S_REACT_TEMP | mean
H2S_PMT_VOLTAGE | mean
CO_ppb | mean
CO_ESTADO | mean
CO_FLOW | mean
CO_INTERNAL_TEMP | mean
CO_MOTOR | mean
CO_VIAS_VOLTAGE | mean
CO_CHAMBER_TEMP | mean
O3_ppb | mean
O3_ESTADO | mean
O3_FLOW_A | mean
O3_FLOW_B | mean
O3_INT_A | mean
O3_INT_B | mean
O3_LAMP_TEMP | mean
NO2_ppb | mean
NO_ESTADO | mean
NOX_ppb | mean
NOX_ESTADO | mean
NOX_FLOW | mean
NOX_LAMP_TEMP | mean
NOX_CONV_TEMP | mean
NOX_CELL_TEMP | mean
NOX_HIGH_TEMP | mean